## 地表水数据录入表
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心
南宁市县级地表饮用水源水质监测报告
监测时间：2021年07月01、13日(除隆安县那降水库监测时间为7月13日，其余点位监测时间为7月1日） 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度（cm） | 叶绿素（mg/L)
上林县北仓河饮用水水源地 | 24.0 | 6.64 | 8.32 | 1.6 | 6 | <0.5 | 0.026 | 0.01 | 0.83 | 0.00030 | 0.00710 | 0.021 | <0.00041 | 0.00046 | <0.00001 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 4.5×103 | 1.34 | 0.759 | 0.652 | 0.00692 | 0.00302 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.0003 | <0.0018 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00015 | 0.00004 | <0.00004 | 0.00504 | 0.00374 | 0.00038 | 0.0124 | <0.00008 | <0.00002 | — | —
横县英地取水口 | 30.5 | 7.69 | 5.10 | 1.6 | 8 | 0.8 | 0.259 | 0.05 | 2.68 | 0.00084 | 0.00363 | 0.106 | <0.00041 | 0.00163 | <0.00001 | <0.00005 | <0.004 | 0.00011 | <0.001 | <0.002 | 0.02 | <0.05 | <0.005 | 3.4×103 | 16.9 | 10.2 | 2.06 | 0.00494 | 0.0221 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.0003 | <0.0018 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00101 | 0.00023 | <0.00004 | 0.0122 | 0.00177 | 0.00073 | 0.0361 | 0.00166 | 0.00004 | — | —
马山县六朝水库饮用水水源保护区 | 29.8 | 8.05 | 7.57 | 1.8 | 8 | 0.6 | 0.082 | 0.01 | 0.68 | 0.00038 | <0.00067 | 0.034 | <0.00041 | 0.00031 | <0.00001 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 1.4×103 | 1.56 | 1.50 | 0.425 | 0.0265 | 0.00095 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.0003 | <0.0018 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00008 | 0.00003 | <0.00004 | 0.00927 | 0.00069 | 0.00012 | 0.00387 | 0.00011 | <0.00002 | 141 | 0.003
隆安县那降水库 | 32.5 | 8.88 | 9.95 | 2.4 | 20 | 1.4 | 0.203 | 0.03 | 0.72 | 0.00054 | <0.00067 | 0.084 | <0.00041 | 0.00056 | <0.00001 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 2.8×104 | 9.40 | 5.07 | 0.020 | 0.0124 | 0.00157 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.0003 | <0.0018 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00018 | 0.00009 | <0.00004 | 0.0108 | 0.00089 | 0.00016 | 0.0284 | 0.00037 | <0.00002 | 78.0 | 0.021
宾阳县清平水库饮用水水源保护区 | 30.6 | 8.78 | 7.72 | 1.7 | 8 | 0.9 | 0.109 | 0.02 | 0.27 | 0.00061 | <0.00067 | 0.118 | <0.00041 | 0.00157 | <0.00001 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 6.2×102 | 4.26 | 3.30 | 0.035 | 0.00388 | 0.00040 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.0003 | <0.0018 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00108 | 0.00004 | <0.00004 | 0.00890 | 0.00047 | 0.00011 | 0.0142 | 0.00057 | 0.00003 | 140 | 0.009
备注：“—”表示未监测。
报告编制： 审核： 签发： 签发日期： 年 月 日
注：如项目没有监测，请留空；2、请不要随意更改表格结构、单元格属性等（如删除整行或整列）。
| 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 (µg/L) | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘(mg/L) | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
地表水标准值 |  |  | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
I类 |  |  | 7.5 | 2 | 15 | 3 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 200 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
II类 |  |  | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
III类 |  |  | 5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
IV类 |  |  | 3 | 10 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 20000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
V类 |  |  | 2 | 15 | 40 | 10 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | 40000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
劣V类 | [27 empty] | 0.3 | 0.1
用作定类？ |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## 备用水源数据录入表 (hidden)
南宁市环境保护监测站
南宁市县级地表备用规格水源水质监测报告
监测时间：2016年06月01日 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/升) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 叶绿素（mg/m3) | 透明度（cm） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4-二氯苯酚 | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 磷酸盐
天雹水库
峙村河水库
老虎岭水库
龙潭水库
大王滩水库
西云江水库
东山水库
凤亭河水库
备注:“—”表示该项目未监测。
报告编制： 审核： 签发： 签发日期： 年 月 日
注：如项目没有监测，请留空；2、请不要随意更改表格结构、单元格属性等（如删除整行或整列）。
| 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 (µg/L) | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
地表水标准值 |  |  | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | [8 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | bar: 氨氮 to 砷
I类 |  |  | 7.5 | 2 | 15 | 3 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 200 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
II类 |  |  | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.025 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
III类 |  |  | 5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.05 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
IV类 |  |  | 3 | 10 | 30 | 6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 20000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
V类 |  |  | 2 | 15 | 40 | 10 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | 40000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
劣V类 | [27 empty] | 0.3 | 0.1
用作定类？ |  |  | Y | Y | Y | Y | [8 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | bar: 氨氮 to 砷

## 打印版
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心
南宁市五县地表饮用水源地水质监测报告
监测时间：2021年07月01、13日(除隆安县那降水库监测时间为7月13日，其余点位监测时间为7月1日） 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水源类型 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉
上林县北仓河饮用水水源地 | 河流型 | 24.0 | 6.64 | 8.32 | 1.6 | 6 | <0.5 | 0.026 | 0.01 | 0.83 | 0.00030 | 0.00710 | 0.021 | <0.00041 | 0.00046 | <0.00001 | <0.00005
横县英地取水口 | 河流型 | 30.5 | 7.69 | 5.10 | 1.6 | 8 | 0.8 | 0.259 | 0.05 | 2.68 | 0.00084 | 0.00363 | 0.106 | <0.00041 | 0.00163 | <0.00001 | <0.00005
马山县六朝水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 29.8 | 8.05 | 7.57 | 1.8 | 8 | 0.6 | 0.082 | 0.01 | 0.68 | 0.00038 | <0.00067 | 0.034 | <0.00041 | 0.00031 | <0.00001 | <0.00005
隆安县那降水库 | 湖库型 | 32.5 | 8.88 | 9.95 | 2.4 | 20 | 1.4 | 0.203 | 0.03 | 0.72 | 0.00054 | <0.00067 | 0.084 | <0.00041 | 0.00056 | <0.00001 | <0.00005
宾阳县清平水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 30.6 | 8.78 | 7.72 | 1.7 | 8 | 0.9 | 0.109 | 0.02 | 0.27 | 0.00061 | <0.00067 | 0.118 | <0.00041 | 0.00157 | <0.00001 | <0.00005
点位名称 | 水源类型 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 甲醛 | 苯 | 甲苯
上林县北仓河饮用水水源地 | 河流型 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 4.5×103 | 1.34 | 0.759 | 0.652 | 0.00692 | 0.00302 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003
横县英地取水口 | 河流型 | <0.004 | 0.00011 | <0.001 | <0.002 | 0.02 | <0.05 | <0.005 | 3.4×103 | 16.9 | 10.2 | 2.06 | 0.00494 | 0.0221 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003
马山县六朝水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 1.4×103 | 1.56 | 1.50 | 0.425 | 0.0265 | 0.00095 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003
隆安县那降水库 | 湖库型 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 2.8×104 | 9.40 | 5.07 | 0.020 | 0.0124 | 0.00157 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003
宾阳县清平水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.004 | <0.00009 | <0.001 | <0.002 | <0.01 | <0.05 | <0.005 | 6.2×102 | 4.26 | 3.30 | 0.035 | 0.00388 | 0.00040 | <0.05 | <0.0004 | <0.0003
点位名称 | 水源类型 | 二甲苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 滴滴涕 | 林丹 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 乙苯 | 异丙苯 | 氯苯
上林县北仓河饮用水水源地 | 河流型 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00001 | <0.0003 | <0.0018 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
横县英地取水口 | 河流型 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00001 | <0.0003 | <0.0018 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
马山县六朝水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00001 | <0.0003 | <0.0018 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
隆安县那降水库 | 湖库型 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00001 | <0.0003 | <0.0018 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
宾阳县清平水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00001 | <0.0003 | <0.0018 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
点位名称 | 水源类型 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 锑 | 镍 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度（cm） | 叶绿素（mg/L)
上林县北仓河饮用水水源地 | 河流型 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00374 | 0.00038 | 0.00015 | 0.00004 | <0.00004 | 0.00504 | 0.0124 | <0.00008 | <0.00002 | — | —
横县英地取水口 | 河流型 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00177 | 0.00073 | 0.00101 | 0.00023 | <0.00004 | 0.0122 | 0.0361 | 0.00166 | 0.00004 | — | —
马山县六朝水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00069 | 0.00012 | 0.00008 | 0.00003 | <0.00004 | 0.00927 | 0.00387 | 0.00011 | <0.00002 | 141 | 0.003
隆安县那降水库 | 湖库型 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00089 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00009 | <0.00004 | 0.0108 | 0.0284 | 0.00037 | <0.00002 | 78.0 | 0.021
宾阳县清平水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | <0.00017 | <0.000024 | <0.000019 | <0.00008 | <0.0000014 | 0.00047 | 0.00011 | 0.00108 | 0.00004 | <0.00004 | 0.00890 | 0.0142 | 0.00057 | 0.00003 | 140 | 0.009
备注：“—”表示未监测。
报告编制： 审核： 签发： 签发日期： 年 月 日

## 备用水源打印版 (hidden)
南宁市环境保护监测站
南宁市县级地表备用规格水源水质监测报告
监测时间：2016年06月01日 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水源类型 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 透明度（cm） | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素（mg/m3) | 砷
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | 汞 | 镉 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 氟化物 | 硒 | 粪大肠菌群(CFU/L)
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注:“—”表示该项目未监测。
报告编制： 审核： 签发： 签发日期： 年 月 日
第 1 页，共 1 页

## 备用水源全分析打印版 (hidden)
南宁市环境保护监测站
南宁市饮用水源水质监测报告
监测时间：2016年06月01日 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水源类型 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 甲醛 | 苯 | 甲苯
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | 二甲苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | #REF! | 滴滴涕 | 林丹 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 锑 | 镍
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | #REF! | #REF! | 苯乙烯 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | #REF! | #REF! | #REF!
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | #REF! | 乙苯 | 异丙苯 | 氯苯 | #REF! | 硝基苯 | 二硝基苯 | #REF! | #REF! | 硝基氯苯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | #REF! | #REF! | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点位名称 | 水源类型 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 钡 | 钒 | #REF! | 铊 | 叶绿素a （毫克/立方米） | 透明度（米）
天雹水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙村河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
老虎岭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙潭水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大王滩水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西云江水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东山水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤亭河水库 | 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
报告编制： 审核： 签发： 签发日期： 年 月 日

## 软件格式 (hidden)
饮用水源地月报填报传输系统格式(地表水)
点位名称 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | #REF! | #REF! | 苯乙烯 | 甲醛 | #REF! | #REF! | #REF! | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | #REF! | #REF! | 硝基苯 | 二硝基苯 | #REF! | #REF! | 硝基氯苯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 滴滴涕 | 林丹 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | #REF! | 铊 | 磷酸盐
三津 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 镉
陈村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 镉
西郊 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 镉
中尧 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 镉
河南 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 镉
老口水利枢纽上游1.6公里处 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 60 | 80 | bar: 氨氮 to 镉
点位名称
清水泉
注：原始报告中苯并芘、甲基汞单位注意换算