## Sheet2
点位名称 | 监测时间 | 监 测 结 果 （mg/L）
|  | 水温（℃） | 溶解氧(mg/L) | 溶解氧饱和度(%) | 透明度(cm) | pH值(无量纲) | 生化需氧量(五日) | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 叶绿素a(mg/m3) | 氧化还原电位(mV) | 六价铬 | 汞 | 铅 | 砷 | 镉 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 | 总氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 阴离子表面活性剂
1#金象湖 | 2020-10-20 | 22.9 | 6.89 | 80 | 33 | 8 | 3.5 | 2.9 | 17 | 0.423 | 21.3 | 99.4 | ＜0.004 | ＜0.00001 | ＜0.00007 | 0.00142 | ＜0.00006 | 0.08 | ＜0.005 | 0.02 | 1.48 | 7.0×103 | ＜0.05
2#银象湖 | 2020-10-20 | 22.6 | 5.73 | 67 | 34 | 7.78 | 2.9 | 2.9 | 17 | 0.141 | 9.9 | 87.4 | ＜0.004 | ＜0.00001 | ＜0.00007 | 0.00126 | ＜0.00006 | 0.08 | ＜0.005 | 0.01 | 1.12 | 1.2×104 | ＜0.05
3#玉象湖 | 2020-10-20 | 22.5 | 3.93 | 45 | 20 | 7.61 | 3.8 | 2.9 | 16 | 1.72 | 16.8 | 119 | ＜0.004 | ＜0.00001 | 0.0001 | 0.00135 | ＜0.00006 | 0.08 | ＜0.005 | 0.02 | 2.15 | 2.4×105 | ＜0.05