## 县级地下水录入版
县级地下水饮用水
县域名称 | 水源地名称 | 水源地类型 | 采样时间 | 水温 | 色度 | 嗅和味 | 浊度 | 肉眼可见物 | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 钼 | 钴 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氟化物 | 碘化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 铍 | 钡 | 镍 | 滴滴涕 | 六六六 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群（MPN） | 细菌总数 | 菌落总数 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铝 | 硫化物 | 钠 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 硼 | 锑 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯（总量） | 乙苯 | 二甲苯（总量） | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯（总量） | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | γ-六六六（林丹） | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦
[5 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | (Mo) | (Co) | (V_phen) | () | (CODMn) | (CODMn) | (NO3_n) | () | (NH4-N) | (F) | () | (Cn_total) | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Be) | (Ba) | (Ni) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Ai) | () | (Na) | () | () | () | () | () | (Sb) | (Ag) | (Tl) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
|  |  |  | （℃） | (度) |  | (毒) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (MPN/100ml) | (个/mL) | (CFU/mL) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
武鸣 | 武鸣县县城饮用水水源保护区 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 17.9 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.43 | 196 | 242 | 3.56 | 5.60 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00149 | 0.0031 | 0.00014 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5 |  | 2.66 | <0.003 | 0.040 | 0.016 |  | <0.001 | <0.00001 | 0.00028 | 0.00044 | <0.00006 | <0.004 | 0.00033 | <0.00003 | 0.0119 | <0.00007 | <0.00002 | <0.00001 |  | <1.1 |  | 4 | <1.6×10-2 | <2.8×10-2 | 0.0035 | <0.005 | 2.05 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0029 | 0.00116 | <0.00007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.0004 |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 |  | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003 | [5 empty] | <0.0000014 |  | <0.0004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 |  |  |  | <0.00008 | <0.00012 | <0.00008 | <0.00006 |  | <0.000005
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 24.1 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.48 | 188 | 234 | 1.36 | 6.54 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00046 | 0.0052 | 0.00026 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5 |  | 1.95 | <0.003 | 0.037 | 0.010 |  | <0.001 | <0.00001 | 0.00022 | <0.00041 | 0.00014 | <0.004 | 0.00011 | 7e-05 | 0.0270 | 0.00043 | <0.00002 | <0.00001 |  | <1.1 |  | 16 | 3.4×10-2 | 5.6×10-2 | 0.0036 | <0.005 | 4.66 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0144 | 0.00142 | <0.00007 | 5e-05 | <0.0005 | <0.0004 |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 |  | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003 | [5 empty] | <0.0000014 |  | <0.0004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 |  |  |  | <0.00008 | <0.00012 | <0.00008 | <0.00006 |  | <0.000005
宾阳县 | 宾阳县新宾供销公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 25.6 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.96 | 185 | 206 | 3.10 | 4.04 | 0.0011 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0026 | 0.00075 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5 |  | 0.78 | <0.003 | 0.037 | 0.031 |  | <0.001 | <0.00001 | 0.00046 | 0.00097 | <0.00006 | <0.004 | 8e-05 | <0.00003 | 0.0296 | 0.00036 | <0.00002 | <0.00001 |  | <1.1 |  | 1 | 1.9×10-2 | 5.1×10-2 | 0.0069 | <0.005 | 2.81 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0032 | 0.00341 | <0.00007 | 4e-05 | <0.0005 | <0.0004 |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 |  | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003 | [5 empty] | <0.0000014 |  | <0.0004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 |  |  |  | <0.00008 | <0.00012 | <0.00008 | <0.00006 |  | <0.000005
马山县 | 马山县县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 23.8 | 6 | 0（无） | 18.2 | 无 | 7.56 | 190 | 250 | 12.0 | 6.18 | 0.0023 | 0.00107 | 0.00037 | <0.0008 | 0.00382 | 0.00005 | <0.002 | <0.05 | 0.8 |  | 4.56 | 0.035 | 0.091 | 0.079 |  | <0.001 | <0.00001 | 0.00064 | 0.00094 | <0.00006 | <0.004 | <0.00007 | <0.00003 | 0.0095 | <0.00007 | <0.00002 | <0.00001 |  | 1.7×106 |  | 4.2×104 | <1.6×10-2 | 9.1×10-2 | 0.0119 | <0.005 | 3.58 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0060 | 0.00139 | <0.00007 | <0.00001 | <0.0005 | <0.0004 |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 |  | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003 | [5 empty] | <0.0000014 |  | <0.0004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 |  |  |  | <0.00008 | <0.00012 | <0.00008 | <0.00006 |  | <0.000005

## （常规）打印版（勿改动）
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 南宁市县级地下水饮用水水质监测报告（常规）
监测日期： 单位：mg/L（除特别注明外）
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 色度（度） | 嗅和味（级） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH值 （无量纲） | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物
[11 empty] | (SO4) | (Cl)
[11 empty] | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.48 | 188 | 234 | 1.36 | 6.54
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.96 | 185 | 206 | 3.10 | 4.04
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.43 | 196 | 242 | 3.56 | 5.60
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 6 | 0（无） | 18.2 | 无 | 7.56 | 190 | 250 | 12.0 | 6.18
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 耗氧量
[9 empty] | (V_phen) | () | (CODMn) | (CODMn)
[9 empty] | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00046 | 0.0052 | 0.0036 | <0.002 | <0.05 | <0.5 | 0
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0.0011 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0026 | 0.0069 | <0.002 | <0.05 | <0.5 | 0
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00149 | 0.0031 | 0.0035 | <0.002 | <0.05 | <0.5 | 0
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0.0023 | 0.00107 | 0.00037 | <0.0008 | 0.0119 | <0.002 | <0.05 | 0.8 | 0
第1页，共2页
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群(个/L) | 总大肠 菌群(MPN/ 100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 氰化物
|  |  |  | (NH4-N) | () | () |  |  |  | () | (NO3_n) | (Cn_total)
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.040 | <0.005 | 2.05 | 0 | <1.1 | 4 | <0.003 | 2.66 | <0.001
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0.037 | <0.005 | 4.66 | 0 | <1.1 | 16 | <0.003 | 1.95 | <0.001
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.037 | <0.005 | 2.81 | 0 | <1.1 | 1 | <0.003 | 0.78 | <0.001
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0.091 | <0.005 | 3.58 | 0 | 1.7×106 | 4.2×104 | 0.035 | 4.56 | <0.001
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷
|  |  |  | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb)
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.016 | 0 | <0.00001 | 0.00028 | 0.00044 | <0.00006 | <0.004 | 0.00033 | <0.0004
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0.010 | 0 | <0.00001 | 0.00022 | <0.00041 | 0.00014 | <0.004 | 0.00011 | <0.0004
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0.031 | 0 | <0.00001 | 0.00046 | 0.00097 | <0.00006 | <0.004 | 8e-05 | <0.0004
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0.079 | 0 | <0.00001 | 0.00064 | 0.00094 | <0.00006 | <0.004 | <0.00007 | <0.0004
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水温 （℃）
|  |  |  | () | () | () | () | ()
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <1.6×10-2 | <2.8×10-2 | 17.9
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 3.4×10-2 | 5.6×10-2 | 24.1
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 1.9×10-2 | 5.1×10-2 | 25.6
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <1.6×10-2 | 9.1×10-2 | 23.8
报告编制： 审核： 签发日期：
第1页，共2页

## （全分析）打印版（勿改动）
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 南宁市县级地下水饮用水水质监测报告（常规）
监测日期： 单位：mg/L（除特别注明外）
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 色度（度） | 嗅和味（级） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH值 （无量纲） | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物
[11 empty] | (SO4) | (Cl)
[11 empty] | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.43 | 196 | 242 | 3.56 | 5.60
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.48 | 188 | 234 | 1.36 | 6.54
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <5 | 0（无） | <0.5 | 无 | 7.96 | 185 | 206 | 3.10 | 4.04
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 6 | 0（无） | 18.2 | 无 | 7.56 | 190 | 250 | 12.0 | 6.18
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 钼 | 钴 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数
[9 empty] | (Co) | (V_phen) | () | (CODMn)
[9 empty] | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00149 | 0.0031 | 0.00014 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00046 | 0.0052 | 0.00026 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0.0011 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0026 | 0.00075 | <0.00003 | <0.002 | <0.05 | <0.5
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0.0023 | 0.00107 | 0.00037 | <0.0008 | 0.00382 | 0.00005 | <0.002 | <0.05 | 0.8
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氟化物 | 碘化物 | 氰化物 | 汞 | 砷
[11 empty] | (W_Hg) | (As)
[11 empty] | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0 | 2.66 | <0.003 | 0.040 | 0.016 | 0 | <0.001 | <0.00001 | 0.00028
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0 | 1.95 | <0.003 | 0.037 | 0.010 | 0 | <0.001 | <0.00001 | 0.00022
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0 | 0.78 | <0.003 | 0.037 | 0.031 | 0 | <0.001 | <0.00001 | 0.00046
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0 | 4.56 | 0.035 | 0.091 | 0.079 | 0 | <0.001 | <0.00001 | 0.00064
第1页，共4页
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 铍 | 钡 | 镍 | 滴滴涕 | 六六六
|  |  |  | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) |  |  |  |  | ()
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  |  |  | (ug/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0.00044 | <0.00006 | <0.004 | 0.00033 | <0.00003 | 0.0119 | <0.00007 | <0.00002 | <0.00001
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.00041 | 0.00014 | <0.004 | 0.00011 | 7e-05 | 0.0270 | 0.00043 | <0.00002 | <0.00001
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0.00097 | <0.00006 | <0.004 | 8e-05 | <0.00003 | 0.0296 | 0.00036 | <0.00002 | <0.00001
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0.00094 | <0.00006 | <0.004 | <0.00007 | <0.00003 | 0.0095 | <0.00007 | <0.00002 | <0.00001
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 总大肠菌群(个/L) | 总大肠 菌群(MPN/ 100ml) | 细菌总数(个/mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 铝 | 硫化物 | 钠
[8 empty] | () | () |  | () | ()
[11 empty] | (mg/L) | (mg/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0 | <1.1 | 0 | 4 | <1.6×10-2 | <2.8×10-2 | 0.0035 | <0.005 | 2.05
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0 | <1.1 | 0 | 16 | 3.4×10-2 | 5.6×10-2 | 0.0036 | <0.005 | 4.66
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0 | <1.1 | 0 | 1 | 1.9×10-2 | 5.1×10-2 | 0.0069 | <0.005 | 2.81
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0 | 1.7×106 | 0 | 4.2×104 | <1.6×10-2 | 9.1×10-2 | 0.0119 | <0.005 | 3.58
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 硼 | 锑 | 银 | 铊 | 二氯甲烷
[5 empty] | () | () | ()
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0029 | 0.00116 | <0.00007 | <0.00001 | <0.0005
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0144 | 0.00142 | <0.00007 | 5e-05 | <0.0005
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0032 | 0.00341 | <0.00007 | 4e-05 | <0.0005
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0060 | 0.00139 | <0.00007 | <0.00001 | <0.0005
第2页，共 4页
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯
[13 empty] | () | () | () | ()
[13 empty] | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.0004 | 0 | 0 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.0004 | 0 | 0 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.0004 | 0 | 0 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.0004 | 0 | 0 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯（总量） | 乙苯 | 二甲苯（总量） | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯（总量） | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 2,4,6-三氯酚
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.0000014 | 0 | <0.0004 | <0.00004
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.0000014 | 0 | <0.0004 | <0.00004
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.0000014 | 0 | <0.0004 | <0.00004
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.0000014 | 0 | <0.0004 | <0.00004
第3页，共 4页
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 五氯酚 | γ-六六六（林丹） | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 | 0 | 0 | 0 | <0.00008 | <0.00012
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 | 0 | 0 | 0 | <0.00008 | <0.00012
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 | 0 | 0 | 0 | <0.00008 | <0.00012
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.00001 | 0 | 0 | 0 | <0.00008 | <0.00012
县域名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 采样时间 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 水温 （℃）
武鸣区 | 灵水 | 地下水 | 2020年6月8日10:10 | <0.00008 | <0.00006 | 0 | <0.000005 | 0 | 0 | 17.9
宾阳县 | 宾阳县商贸城供水公司 | 地下水 | 2020年6月8日11:40 | <0.00008 | <0.00006 | 0 | <0.000005 | 0 | 0 | 24.1
宾阳县 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 地下水 | 2020年6月8日12:15 | <0.00008 | <0.00006 | 0 | <0.000005 | 0 | 0 | 25.6
马山县 | 马山县城地下水 | 地下水 | 2020年6月8日11:30 | <0.00008 | <0.00006 | 0 | <0.000005 | 0 | 0 | 23.8
报告编制： 审核： 签发日期：
第4页，共 4页

## 饮用水地下水（常规）报送版（勿改动）
饮用水地下水常规月报表
省份 | 省份代码 | 城市名称 | 城市代码 | 重点城市区分 | 南北方城市 | 断面名称 | 断面代码 | 水源名称 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量 | 采样时间 | 水期代码 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群（MPN） | 菌落总数 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注 | 系统编码
[13 empty] | () |  |  | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | (CODMn) | (CODMn) | (NH4-N) | () | () | () | () | () | () | (NO3_n) | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | () | () | () | () | () | ()
[13 empty] | (万吨) |  |  | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (MPN/100ml) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 武鸣区 | 450122 | 南方城市 | 灵水 | 450100_01 | 珠江流域 | 地下水 | 108.2639 | 23.1514 |  | 2020年6月8日10:10 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.43 | 196 | 242 | 3.56 | 5.60 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00149 | 0.0031 | 0.0035 | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 0.040 | 0.005L | 2.05 | 0 | 1.1L | 4 | 0.003L | 2.66 | 0.001L | 0.016 | 0 | 0.00001L | 0.00028 | 0.00044 | 0.00006L | 0.004L | 0.00033 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 1.6×10-2L | 2.8×10-2L |  |  | YZ450122#0001
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 宾阳县 | 450126 | 南方城市 | 宾阳县商贸城供水公司 | 450100_03 | 珠江流域 | 地下水 | 108.8556 | 23.2167 |  | 2020年6月8日11:40 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.48 | 188 | 234 | 1.36 | 6.54 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00046 | 0.0052 | 0.0036 | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 0.037 | 0.005L | 4.66 | 0 | 1.1L | 16 | 0.003L | 1.95 | 0.001L | 0.010 | 0 | 0.00001L | 0.00022 | 0.00041L | 0.00014 | 0.004L | 0.00011 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 3.4×10-2 | 5.6×10-2 |  |  | YZ450126#0003
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 宾阳县 | 450126 | 南方城市 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 450100_04 | 珠江流域 | 地下水 | 108.9028 | 23.2333 |  | 2020年6月8日12:15 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.96 | 185 | 206 | 3.10 | 4.04 | 0.0011 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0026 | 0.0069 | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 0.037 | 0.005L | 2.81 | 0 | 1.1L | 1 | 0.003L | 0.78 | 0.001L | 0.031 | 0 | 0.00001L | 0.00046 | 0.00097 | 0.00006L | 0.004L | 8e-05 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 1.9×10-2 | 5.1×10-2 |  |  | YZ450126#0004
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 马山县 | 450124 | 南方城市 | 马山县城地下水 |  | 珠江流域 | 地下水 | 108.1021 | 23.421 |  | 2020年6月8日11:30 |  | 6 | 0（无） | 18.2 | 无 | 7.56 | 190 | 250 | 12.0 | 6.18 | 0.0023 | 0.00107 | 0.00037 | 0.0008L | 0.0119 | 0.002L | 0.05L | 0.8 | 0 | 0.091 | 0.005L | 3.58 | 0 | 1.7×106 | 4.2×104 | 0.035 | 4.56 | 0.001L | 0.079 | 0 | 0.00001L | 0.00064 | 0.00094 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 1.6×10-2L | 9.1×10-2 | 备用 |  | YZ450124#0014

## 饮用水地下水（全分析）报送版（勿改动）
饮用水地下水全分析填报表
省份 | 省份代码 | 城市名称 | 城市代码 | 县域名称 | 县域代码 | 南北方城市 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量 | 采样时间 | 水期代码 | 色度 | 嗅和味 | 浊度 | 肉眼可见物 | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 钼 | 钴 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 碘化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 铍 | 钡 | 镍 | 滴滴涕 | 六六六 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群（MPN） | 细菌总数 | 菌落总数 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铝 | 硫化物 | 钠 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 硼 | 锑 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯（总量） | 乙苯 | 二甲苯（总量） | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯（总量） | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | γ-六六六（林丹） | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注 | 系统编码
|  |  |  | 县域名称 | 县域代码 | [7 empty] | () |  |  | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | (Mo) | (Co) | (V_phen) | () | (CODMn) | (CODMn) | (NO3_n) | () | (NH4-N) | (F) | () | (Cn_total) | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Be) | (Ba) | (Ni) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Ai) | () | (Na) | () | () | () | () | () | (Sb) | (Ag) | (Tl) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
[13 empty] | (万吨) |  |  | (度) |  | (毒) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (个/L) | (MPN/100ml) | (个/mL) | (CFU/mL) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 武鸣区 | 450122 | 南方城市 | 灵水 | 450100_01 | 珠江流域 | 地下水 | 108.2639 | 23.1514 |  | 2020年6月8日10:10 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.43 | 196 | 242 | 3.56 | 5.60 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00149 | 0.0031 | 0.00014 | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 2.66 | 0.003L | 0.040 | 0.016 | 0 | 0.001L | 0.00001L | 0.00028 | 0.00044 | 0.00006L | 0.004L | 0.00033 | 0.00003L | 0.0119 | 0.00007L | 0.02L | 0.01L | 0 | 1.1L | 0 | 4 | 1.6×10-2L | 2.8×10-2L | 0.0035 | 0.005L | 2.05 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0029 | 0.00116 | 0.00007L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0 | 0 | 0 | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0 | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014L | 0 | 0.4L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.08L | 0.12L | 0.08L | 0.06L | 0 | 0.005L | 0 | 0 | 0 | 0
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 宾阳县 | 450126 | 南方城市 | 宾阳县商贸城供水公司 | 450100_03 | 珠江流域 | 地下水 | 108.8556 | 23.2167 |  | 2020年6月8日11:40 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.48 | 188 | 234 | 1.36 | 6.54 | 0.0027 | 0.00058 | 0.00046 | 0.0052 | 0.00026 | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 1.95 | 0.003L | 0.037 | 0.010 | 0 | 0.001L | 0.00001L | 0.00022 | 0.00041L | 0.00014 | 0.004L | 0.00011 | 7e-05 | 0.0270 | 0.00043 | 0.02L | 0.01L | 0 | 1.1L | 0 | 16 | 3.4×10-2 | 5.6×10-2 | 0.0036 | 0.005L | 4.66 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0144 | 0.00142 | 0.00007L | 5e-05 | 0.5L | 0.4L | 0 | 0 | 0 | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0 | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014L | 0 | 0.4L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.08L | 0.12L | 0.08L | 0.06L | 0 | 0.005L | 0 | 0 | 0 | 0
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 宾阳县 | 450126 | 南方城市 | 新宾供销有限责任公司水厂 | 450100_04 | 珠江流域 | 地下水 | 108.9028 | 23.2333 |  | 2020年6月8日12:15 |  | 5L | 0（无） | 0.5L | 无 | 7.96 | 185 | 206 | 3.10 | 4.04 | 0.0011 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0026 | 0.00075 | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.5L | 0 | 0.78 | 0.003L | 0.037 | 0.031 | 0 | 0.001L | 0.00001L | 0.00046 | 0.00097 | 0.00006L | 0.004L | 8e-05 | 0.00003L | 0.0296 | 0.00036 | 0.02L | 0.01L | 0 | 1.1L | 0 | 1 | 1.9×10-2 | 5.1×10-2 | 0.0069 | 0.005L | 2.81 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0032 | 0.00341 | 0.00007L | 4e-05 | 0.5L | 0.4L | 0 | 0 | 0 | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0 | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014L | 0 | 0.4L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.08L | 0.12L | 0.08L | 0.06L | 0 | 0.005L | 0 | 0 | 0 | 0
广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 马山县 | 450124 | 南方城市 | 马山县城地下水 |  | 珠江流域 | 地下水 | 108.1021 | 23.421 |  | 2020年6月8日11:30 |  | 6 | 0（无） | 18.2 | 无 | 7.56 | 190 | 250 | 12.0 | 6.18 | 0.0023 | 0.00107 | 0.00037 | 0.0008L | 0.00382 | 0.00005 | 0.002L | 0.05L | 0.8 | 0 | 4.56 | 0.035 | 0.091 | 0.079 | 0 | 0.001L | 0.00001L | 0.00064 | 0.00094 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00003L | 0.0095 | 0.00007L | 0.02L | 0.01L | 0 | 1.7×106 | 0 | 4.2×104 | 1.6×10-2L | 9.1×10-2 | 0.0119 | 0.005L | 3.58 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0060 | 0.00139 | 0.00007L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0 | 0 | 0 | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0 | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014L | 0 | 0.4L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.08L | 0.12L | 0.08L | 0.06L | 0 | 0.005L | 0 | 0 | 0 | YZ450124#0014