## 备用水源数据录入表
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心
南宁市备用水源地水质监测报告
监测时间：2021年06月02日 单位：mg/L(除特别注明外)
点位名称 | 水温（℃） | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬 （六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 叶绿素（mg/m3) | 透明度（cm） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4-二氯苯酚 | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 磷酸盐
天雹水库
峙村河水库
老虎岭水库
龙潭水库
大王滩水库
西云江水库
东山水库
凤亭河水库
填写示例： | 30.4 | 8.94 | 8.20 | 4.9 | 13 | 1.6 | 0.026 | 0.02 | 0.67 | 0.00039 | <0.0008 | 0.065 | <0.00041 | 0.00052 | <0.00001 | <0.00006 | <0.004 | <0.00007 | <0.001 | <0.002 | 0.02 | <0.05 | <0.005 | 6.4×102 | 0.857 | 3.84 | 0.070 | 0.0046 | 0.00069 | 14 | 52.0 | <0.0004 | <0.0004 | [7 empty] | <0.0004 | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.05 |  |  |  | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.000046 | [15 empty] | <0.0003 | <0.0018 | [7 empty] | <0.000048 | <0.000025 | [11 empty] | <0.00001 | <0.0000014 |  |  |  |  | 0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | 0.0097 | 0.00084 | 0.00014 | 0.0037 | 0.00013 |  | <0.00001
备注:1、注：未监测用“-1”或“空白”表示。2、峙村河水库因施工处于无水状态，不具备监测条件，无法开展水质监测工作，详见《广西壮族自治区南宁生态环境监测中心关于峙村河水库水质监测有关情况的报告》。